ACTIVITY DESCRIPTION - BARN

date: 29/09/2025 to 06/10/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 5 | CRDS9 | 24 | 14 |
| 6 | 4 | 3 | CRDS9 | 24 | 14 |
| 7 | 20 | 4 | CRDS9 | 24 | 14 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS9 | 24 | 14 |
| 17 | 17 | 7 | CRDS9 | 24 | 14 |
| 18 | 14 | 6 | CRDS9 | 24 | 14 |
| 14 | 16 | 14 | CRDS9 | 24 | 14 |

date: 06/10/2025 to 21/10/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 5 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 6 | 4 | 3 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 7 | 20 | 4 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 17 | 17 | 7 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 18 | 14 | 6 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 14 | 16 | 14 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 5 | 2 | 15 | CRDS8 | 30 | 2 |

date: 21/10/2025 to 10/11/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 5 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 6 | 4 | 3 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 7 | 12 | 4 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 17 | 17 | 7 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 18 | 14 | 6 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 14 | 16 | 14 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 5 | 2 | 15 | CRDS8 | 30 | 2 |

date: 10/11/2025 to 12/11/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 5 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 6 | 4 | 3 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 7 | 12 | 4 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 17 | 5 | 12 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 18 | 14 | 6 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 14 | 16 | 14 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 3 | 2 | 15 | CRDS8 | 30 | 2 |

date: 12/11/2025 to 19/11/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 5 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 6 | 4 | 3 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 7 | 12 | 4 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 17 | 5 | 12 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 18 | 14 | 6 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 14 | 16 | 13 | CRDS8 | 30 | 2 |
| 3 | 2 | 15 | CRDS8 | 30 | 2 |

date: 26/11/2025 to 1/12/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 5 | CRDS8 | 36 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | CRDS8 | 30 | 4 |
| 7 | 12 | 4 | CRDS8 | 15 | 3 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 45 | 7 |
| 17 | 5 | 12 | CRDS8 | 42 | 6 |
| 18 | 14 | 6 | CRDS8 | 12 | 1 |
| 3 | 2 | 15 | CRDS8 | 18 | 2 |

date: 1/12/2025 to 9/12/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 11 | CRDS8 | 36 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | CRDS8 | 30 | 4 |
| 7 | 12 | 4 | CRDS8 | 15 | 3 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 45 | 7 |
| 17 | 5 | 12 | CRDS8 | 42 | 6 |
| 18 | 14 | 14 | CRDS8 | 12 | 1 |
| 3 | 2 | 15 | CRDS8 | 18 | 2 |

date: 9/12/2025 to 31/12/2025

| Node | OTICE_NH3_sensor | OTICE_CO2_sensor | analyzer | location | MPVPosition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 11 | CRDS8 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 8 | CRDS8 | 4 | 4 |
| 7 | 12 | 4 | CRDS8 | 3 | 3 |
| 11 | 13 | 10 | CRDS8 | 7 | 7 |
| 17 | 5 | 12 | CRDS8 | 6 | 6 |
| 18 | 16 | 13 | CRDS8 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 15 | CRDS8 | 2 | 2 |